## Slide 1: System monitoringu serwerów „ServerMonitor”
Autor: Konrad Komada
Promotor: dr Beata Pańczyk
Praca inżynierska

## Slide 2: Cel pracy
Zaprojektowanie zbioru skryptów i aplikacji automatyzujących czynności związane z monitoringiem stanu serwerów, ich zasobów, usług, parametrów pracy oraz wysyłających powiadomienia w przypadku pojawienia się anomalii, mogących skutkować awarią oraz w przypadku zaistnienia awarii.
Skrypty powinny cechować się dużą autonomicznością działania, czyli powinny wykonywać wszelkie możliwe czynności zaradcze i naprawcze automatycznie.
Cały system powinien być łatwo skalowalny, czyli powinien umożliwiać dokładanie nowych usług i serwerów do monitoringu.

## Slide 3: Zakres pracy
Skrypty i aplikacja przeznaczone do monitoringu serwerów pracujących pod kontrolę systemu Linux i jego usług.
Główną technologią skryptową jest język Bash oraz Sh.
Technologią dla części aplikacyjnej jest język C++ oraz biblioteka QT.
Powiadomienia drogą e-mail oraz przedstawi podstawowe parametry serwera poprzez graficzny interfejs użytkownika (GUI).
Wykorzystana technologie sieciowe TCP/IP (ipv4 oraz ipv6).

## Slide 4: Architektura systemu
Architektura jedno i dwuwarstwowa dla skryptów.
Architektura dwuwarstwowa dla aplikacji - Klient-Serwer.
Środowisko Linux Debian 7.8 (Wheezy) na serwerze VPS z oprogramowaniem DirectAdmin (panel serwera).
Środowisko Linux lub Cygwin po stronie klienta.
Języki programowania BASH, SH, QT C++.

## Slide 5: Założenia funkcjonalne systemu
Automatyczne blokowanie adresów IP, z których dokonano ataków na serwer (na usługi serwera).
Powiadamianie o błędach w konfiguracji usług na przykładzie usługi DNS.
Monitorowanie bieżącego i historycznego obciążenia CPU.
Monitorowanie wykorzystania CPU przez procesy PHP-FPM poszczególnych użytkowników i w przypadku przekraczania limitów zakańczanie pracy tych procesów.
Monitorowanie pracy poszczególnych usług serwera takich jak Apache, PHP, Exim, Dovecot, MySQL i w przypadku wykrycia awarii usługi dokonania jej ponownego uruchomienia.
Monitoring użycia twardego dysku lub macierzy dyskowej.

## Slide 6: Założenia funkcjonalne systemu c.d.
Wykonywanie automatycznych kopii bezpieczeństwa wszystkich monitorowanych serwerów.
Kopie wykonywane na system plików umożliwiający tworzenie twardych dowiązań (twardych linków), dzięki którym te same pliki z różnych kopii jeśli nie różnią zajmują jedną i tą samą na dysku – oszczędność miejsca na dysku, na serwerze kopii bezpieczeństwa.
Kompresja przesyłanych danych do kopii w trakcie połączenia, w celu oszczędzania ilości przesyłanych danych przez łącze internetowe (rsync). Wykluczenie danych zbędnych z kopii.
Bezpieczeństwo przesyłanych danych (ssh).

## Slide 7: Serwery VPS

## Slide 8: Model systemu
Serwer monitorowany - Serwer monitorujący - Stanowisko administratora

## Slide 9: Lista głównych skryptów
Lp. | Nazwa | Opis
1. | hardlink-backup-server.sh | Tworzenie kopii z twardymi linkami
2. | onekiller.sh | Pilnowanie limitów CPU użytkownika
3. | autofail2ban.sh | Generowanie czarnej listy adresów IP
4. | ipset.sh | Tablice hasz. dla czarnych list adresów IP
5. | rsync_firewall_serwer2.sh | Wysyłanie czarnych list na inne serwery
6. | firewall_ipv4.sh | Zapora sieciowa dla protokołu IPv4
7. | firewall_ipv6.sh | Zapora sieciowa dla protokołu IPv6
8. | named-checkconf.sh | Monitorowanie poprawności stref DNS
9. | pingtest-ipv4.sh | Test odpowiedzi na pingi - monitoring
10. | check_phpnodes.sh | Pilnowanie pracy serwerów PHP
11. | check-{service}.sh | Pilnowanie różnych usług serwera
12. | check_hdd_usage.sh | Monitoring użycia dysku
13. | check_all_snmp.sh | Monitoring innych zasobów (z SNMP)

## Slide 10: Aplikacja QT C++ (GUI)

## Slide 11: Monitoring wielu serwerów

## Slide 12: Bezpieczeństwo
Zastosowanie oprogramowania Rsync oraz SSH zapewnia wysoką niezawodność i bezpieczeństwo na etapie tworzenia połączenia przeznaczonego do przesyłania danych (kopie bezpieczeństwa).
Wysyłanie powiadomień za pomocą e-maili zapewnia duże bezpieczeństwo i niezawodność przekazywania wiadomości do administratora systemu.

## Slide 13: Wnioski
Stworzony na potrzeby niniejszej pracy system, już funkcjonuje produkcyjne.
Skrypty do tworzenia kopii bezpieczeństwa owych dwóch serwerów spisują się bardzo dobrze ponieważ na maszynie VPS wyposażonej w 100GB przestrzeń dyskową, znajduje kilkanaście pełnych kopii obu maszyn VPS, z których każda osobno posiada 25GB oraz 10GB danych, do zabezpieczenia.
Skrypty wysyłające wiadomości e-mail z powiadomieniami o zdarzeniach sprawdzają się w praktyce. Wiele razy przyczyniły się do szybkiego rozwiązania awarii związanych z pojawiającym się błędem w konfiguracji usług lub z przeciążeniem serwera.
Skrypt zapory sieciowej z powodzeniem zablokował w czasie trzech miesięcy pracy serwera około 10 tyś atakujących adresów IP, bez widocznego wzrostu obciążenia CPU.

## Slide 14: Kierunki rozwoju
Na pewno część skryptowa będzie bardzo intensywnie rozwijana wraz ze wzrostem ilości usług oraz użytkowników serwera. Będzie wymagana ich optymalizacja oraz zwiększenie ich możliwości jak w przypadku skryptu onekiller.sh, który będzie musiał zostać rozbudowany o nowe funkcje obsługujące procesy uprzywilejowane.
Część aplikacyjna QT C++ będzie musiała zostać przygotowana na urządzenia mobilne. Koniecznością będzie poprawienie jej wyglądu i dostosowanie do urządzeń mobilnych.